Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA BUDOWĘ INSTALACJI SOLARNYCH NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO I GMINY CZŁUCHÓW ORAZ NA BUDYNKACH MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY CZŁUCHÓW W RAMACH PROJEKTU

„ENERGIA SŁONECZNA DLA KAŻDEGO”

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NR 1/2011

## 1.      INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

### Stowarzyszenie Samorządów Ziemi  Człuchowskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

### Przedmiotem postępowania jest zamówienie na budowę instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej na budynkach lub na terenie nieruchomości obiektów użyteczności publicznej, budynkach poszczególnych mieszkańców miasta i gminy Człuchów, którzy zgłosili swoją wolę uczestnictwa w programie. W zakres inwestycji wchodzi również budowa lamp hybrydowych na terenie Gminy Człuchów.

### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali od Zamawiającego Specyfikację oraz będzie zamieszczona na stronie internetowej. Dokonana w ten sposób zmiana jest wiążąca dla Wykonawców.

### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

##### „Zamawiający” – Stowarzyszenie Samorządów Ziemi  Człuchowskiej.

##### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

##### „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

##### „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

##### „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne będące przedmiotem postępowania.

##### „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia publicznego, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia publicznego.

### Dane Zamawiającego:

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Człuchowie

Nr konta bankowego: 20 9326 0006 0013 8413 2000 0010

NIP: 843-15-95-781

Dokładny adres do korespondencji: Al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (059) 834-12-51

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: d.lipska@czluchow.pl

Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.stowarzyszenie.czluchow.pl

Znak Postępowania: 1/2011 (uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem).

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Zamówienie obejmuje budowę instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej na budynkach lub na terenie nieruchomości obiektów użyteczności publicznej, budynkach poszczególnych mieszkańców miasta i gminy Człuchów oraz budowę lamp hybrydowych na terenie Gminy Człuchów – zgodnie z opracowanym „Programem funkcjonalno – użytkowym”.

Zakres zamówienia:

- Prace projektowe

Dokumentacja projektowa obejmująca wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę /zgłoszeniem robót budowlanych, dokumentacji wykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą co najmniej:

- projekt budowlany opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- dokumentację  wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego.

- przedmiar oraz kosztorys robót umożliwiający etapowe rozliczanie inwestycji,

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

- instrukcje eksploatacji, obsługi urządzeń,

- wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia,

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na obszar objęty przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie posiada aktualnych map zasadniczych.

- Roboty budowlane

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- budowę instalacji solarnych do przygotowywania c.w.u. na budynkach mieszkalnych – 35 budynków mieszkalnych na terenie Gminy Człuchów i 52 na terenie Gminy Miejskiej Człuchów;

- budowę instalacji solarnych do przygotowywania c.w.u. na budynkach użyteczności publicznej – 3 obiekty użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Człuchowskiego oraz  8 obiektów na terenie Gminy Człuchów;

- budowę lamp ulicznych hybrydowych – 64 komplety na terenie Gminy Człuchów.

- Szkolenia

Wykonawca przeszkoli użytkowników oraz osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji wybudowanych instalacji,  jak również wykona  ich pierwszy rozruch.

- Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie  wybudowanych instalacji i urządzeń w okresie objętym gwarancją oraz zobowiązuje się do wykonania co najmniej 2 w ciągu roku bezpłatnych przeglądów wszystkich wybudowanych instalacji i urządzeń. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

Przedstawione w programie funkcjonalno – użytkowym opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytację terenu budowy oraz jego otoczenia. Wykonawca na własne ryzyko i odpowiedzialność, ocenia koszt wykonania  i przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace związane z prowadzeniem robót budowlano – montażowych jak również przygotowaniem projektów i wszystkich koniecznych do przeprowadzenia prac przygotowawczych.

Tam, gdzie w „Programie funkcjonalno – użytkowym” zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa  w   art. 30 ust. 1 - 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zagwarantują one realizacje zamówienia  w zgodzie z opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w  w/w programie. Podane nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 Ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku urządzeń, których znaki towarowe podano  w „Programie funkcjonalno – użytkowym” poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich urządzeń, których parametry techniczne, np: moc, wydajność lub inne, nie będą gorsze  od urządzeń jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach technologicznych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

## TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

### Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane do 31.10.2012 roku.

### Miejscem wykonania Zamówienia jest:

Gmina Wiejska Człuchów:  Barkowo dz.nr: 130/2, 402;  Biskupnica dz.nr :150; Dąbki dz.nr: 7/1; Dębnica dz.nr: 292/1, 252, 253; Ględowo dz.nr: 1, 14, 67/2; Jaromierz dz.nr: 66/6; Jęczniki Małe dz.nr: 306/6; Kołdowo dz.nr: 364/7, 422/2, 216/2; Mąkowo dz.nr: 382; Mosiny: 269, 247/1, 205; Nieżywięć dz.nr: 216; Piaskowo dz.nr: 531, 89/15, 94/5; Polnica dz.nr: 241/16,234/3, 414, 236, 427/2,427/7, 434/5, 446/4, 446/5, 445/1, 372/5; Rychnowy dz.nr: 125/7 , 528, 494, 496, 466, 551, 455, 527, 77/3; Sieroczyn dz.nr: 227/1; Sokole dz.nr: 9/1, 85/1; Stołczno dz.nr: 190, 243/4; Wierzchowo dz.nr: 278/1, Wierzchowo Dw dz.nr.: 602/1; Bukowie dz.nr 161/1;

Gmina Miejska Czluchow: ul. Bema dz.nr: 15/28, 15/31; ul. Brzezińskiego dz.nr: 87/2; ul. Chojnick dz.nr a: 717/2; ul. Chopina dz.nr: 48/4; ul. Czarnieckiego dz.nr: 619, 620; ul. Drzymały dz.nr: 732; ul. Dworcowa dz.nr: 18; ul. Jagielońska dz.nr: 525; ul. Kamienna dz.nr: 200/19, 789, 790, 805, 766, 773, ul. Kazimierza Wlk. dz.nr: 575; ul. Ketlinga dz.nr: 68/8, 49/11; ul. Kmicica dz.nr: 691; ul. Kołłątaja dz.nr: 850; ul. Koszalińska dz.nr: 362/2, 362/3, 14/13, 14/14; ul. Leśna dz.nr: 1/16, 65/25, ul. Mickiewicza dz.nr: 7, ul. Moniuszki dz.nr: 44/4, 49/8, 43/1; ul. Niemcewicza dz.nr: 915, 916; ul. Plantowa dz.nr: 11; ul. Reymonta dz.nr: 1080/11; ul. Różana dz.nr: 14/6,14/23; ul. Rzemieślnicza dz.nr: 88; ul. Sienkiewicza dz.nr: 50/4, 50/3, 50/40, 54/2, 964, 968; ul. Skrzetuskiego dz.nr: 1194/5; ul. Słowackiego dz.nr: 1/1; ul. Szczecińska dz.nr: 15, 8/2,30; ul. Traugutta dz.nr: 124/6, 138/1, 135/5; ul. Wojska Polskiego dz.nr: 15/2 , 85, 87/1; ul. Zielona dz.nr: 608, 587/1, 607.

## WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

### 4.1	Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

#### posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

#### posiadają wiedzę i doświadczenie, t.j.:

##### wykonali w okresie ostatnich pięciu lat roboty budowlane polegające na montażu instalacji solarnej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto;

#### dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

#### znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

### Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

#### W zakresie warunków wskazanych w punkcie 4.1.1, 4.1.3 i 4.1.4 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.1.

#### W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 wymagane jest posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie robót objętych przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.2.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach składających się na ofertę. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki udziału w postępowaniu Wykonawca spełnił. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

## OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4 ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTWY

5.1	W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia:

#### 5.1.1  Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.1 SIWZ - do oferty każdy z Wykonawców powinien załączyć oświadczenie zgodne z art. 22 ust.1 ustawy.

#### Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.2 SIWZ – wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenia, że posiada wiedzę i doświadczenie. Jednocześnie do oferty należy załączyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,  że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończone – załącznik  nr 4;

5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców powinien załączyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu.

- Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia składa oświadczenie o braku podstaw   do wykluczenia   z postępowania.

### Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń) mających wpływ  lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt. 3 Ustawy.

## INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

### Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

### Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą faksu (na numer wskazany w punkcie 1.6 SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie 1.6 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.

## OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Bogusław Lipski,                      tel. (059) 834-10-01, e-mail: lipski@ugczluchow.pl

## WADIUM

### Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wysokość wadium na kwotę 30 000,00 złotych (trzydzieści tysięcy złotych).

### Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w punkcie 11.1 SIWZ.

### Wadium może być wniesione w następujących formach:

###### w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ,

###### b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

###### c.    gwarancjach bankowych,

###### d.    gwarancjach ubezpieczeniowych,

###### e.    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158 z póź.zm.).

### Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Energia słoneczna dla każdego”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 8.3. (b) - (e) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą oraz zawierać wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie.

### W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ.

### Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.

## TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

### Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni ( t.j. do dnia 11.03.2011 roku). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ.

## OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

### Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

### Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

### Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania Wykonawców w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

### Załączone do oferty dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

### Załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

### Na ofertę składają się następujące dokumenty:

#### 10.6.1 Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w                 załączniku nr 1 (wszystkie ceny w formularzu powinny być poddane w złotych polskich, powiększone o należny podatek VAT).

10.6.2 Oświadczenie, zawarte w jednym dokumencie oraz podpisane przez Osoby Uprawnione, w których Wykonawca potwierdza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu  – załącznik nr 2.

#### Oświadczenie, w których Wykonawca potwierdza, że wypełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o których mowa w punkcie 4.1 SIWZ (wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 1).

#### 10.6.4	Załączniki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie 5.2  SIWZ – załącznik nr 3.

#### 10.6.5	Załączniki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie 5.1.1  SIWZ – załącznik nr 4.

10.6.6 Załączniki, gdzie Wykonawca wskazuje części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom – załącznik nr 5.

### Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej.

### Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

### Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Przetarg – Energia słoneczna dla każdego - nie otwierać przed dniem 10.02.2011 roku, do godz. 15.30”. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

### Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

### Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 10.8 SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie  „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

## MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

### .Termin składania ofert upływa 10.02.2011 roku o godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

### Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Stowarzyszenie Samorządów Ziemi  Człuchowskiej, Al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów i złożyć w po. nr 16 (parter).

### Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2011 roku, o godz. 15.30, w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie Samorządów Ziemi  Człuchowskiej, Al. Wojska Polskiego 1 – sala posiedzeń.

### Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione  nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

### Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku  nieprawidłowego oznaczenia na kopercie.

## OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CEN

Cenę oferty należy określić na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz wizji lokalnej w terenie. Cenę należy podać dla wartości netto oraz brutto. Ewentualne upusty należy uwzględnić w zaproponowanej cenie.

## OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

### 13.1	Cena  100 %.

### Maksymalną liczbę punktów (100 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za realizację zamówienia („Cena”), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę

P=CNCOB×100pkt.

gdzie:

CN - najniższa zaoferowana Cena,

COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej

## ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

### 14.1 Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

### Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa na realizację Zamówienia.

### Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”)  – załącznik nr 6.

### Do oferty należy załączyć oświadczenie o zaakceptowaniu Wzoru Umowy. Wzór oświadczenia zawarty jest we wzorze formularza ofertowego – załącznik nr 1.

## POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

  - Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów „Ustawy”.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym  na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 „Ustawy”.

- W niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału  w postępowaniu,

  - wykluczenia odwołującego z postępowania,

  - odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu                           do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się , iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia a pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego  lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie  dla tej czynności.

- Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 „Ustawy”.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu               lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

## INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

17.1 W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

### Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie, których oferta zostanie uznana  za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu łączącą Wykonawców umowę (umowę cywilnoprawną) zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:

  - sposób ich współdziałania,

  - zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,

  - numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji kontraktu,

  - solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,

  - umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony  do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców razem i każdego z osobna oraz  do przyjmowania płatności  od Zamawiającego.

### Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu harmonogram finansowy oraz harmonogram rzeczowy zgodny z załącznikiem nr 3-4 do Wzoru Umowy (z podziałem na koszty urządzeń oraz koszty robocizny i robót odtworzeniowych na nieruchomości w przypadku budowy instalacji solarnych na budynkach mieszkańców miasta i gminy Człuchów).

## GWARANCJA I INNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

Wg załączonego Wzoru Umowy.

## ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1: wzór formularza oferty;

Załącznik nr 2: wzór oświadczenia art. 44

Załącznik nr 3: wzór oświadczenia art. 24 ust.1;

Załącznik nr 4: wzór tabeli wykaz zrealizowanych zamówień;

Załącznik nr 5: wzór tabeli wykaz podwykonawców;

Załącznik nr 6: wzór umowy;

Załącznik nr 7: Program funkcjonalno – użytkowy.

Człuchów, 07.01.2011 roku